## C.INY
Comite Nacional de Despacho de Carga
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
2023-06-01
CENTRAL | Energía |  |  | Energías Renovables | Potencia Firme Remunerada |  |  | R. F. / P. D. / C. U. | PPG y R.C.L. | Peaje ENDE Trans |  | Peaje ISA |  | Peaje ENDE |  | Peaje TESA |  | Peaje filiales ENDE |  | TOTAL | PROMEDIO
| kWh | US$/MWh | US$ |  | kW | US$/kW | US$ | US$ | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$ | US$/MWh
Corani | 12941570 | 16.7776 | 217128.4163 | 0 | 63931 | 8.7957 | 562317.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 53692.9562 | 725752.5416 | 56.0792
Santa Isabel | 18273727 | 16.7416 | 305930.9475 | 0 | 90530 | 8.8139 | 797926.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 75815.4091 | 1028041.6811 | 56.2579
San José I | 11463000 | 17.0849 | 195844.6512 | 0 | 53284 | 9.07 | 483287.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 47558.5541 | 631573.7261 | 55.0967
San José II | 13260125 | 17.0913 | 226633.0063 | 0 | 67567 | 9.0701 | 612837.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 55014.6011 | 784455.5981 | 59.159
Qollpana (Fase I) | 881657 | 16.7749 | 14789.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 3657.8847 | 11131.8316 | 12.626
Qollpana (Fase II) | 2986501 | 16.7521 | 50030.0713 | 122937.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 12390.6193 | 160577.4082 | 53.7677
TOTAL - ENDE CORANI S.A. | 59806580 | 16.8937 | 1010356.8087 | 122937.9563 | 275312 | 8.9221 | 2456368.0464 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 248130.0246 | 3341532.7868
Guaracachi | 63749670 | 16.5232 | 1053351.5312 | 0 | 101319 | 9.3611 | 948459.8239 | 387775.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 264489.4121 | 2125097.6824 | 33.335
Santa Cruz | -50750 | 16.4944 | -837.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149845.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 149008.4362 | N/A
Santa Cruz (Unagro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | N/A
Santa Cruz (EASBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | N/A
Aranjuez | 4856180 | 27.667 | 134355.82 | 0 | 5590 | 9.8042 | 54805.3342 | 11317.7512 | 148990.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 20147.6838 | 329321.5452 | 67.8149
San Jacinto | 615859 | 17.5897 | 10832.76 | 0 | 7430 | 9.2469 | 68704.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 2555.122 | 76982.2947 | 124.9999
Yunchara | 972861 | 15.7951 | 15366.445 | 81486.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 4036.2787 | 92817.1526 | 95.4064
Uyuni | 11277038 | 16.3213 | 184056.4562 | 468078.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 46787.021 | 605348.2502 | 53.6797
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A. | 81420858 | 17.1593 | 1397125.92 | 549565.8013 | 114339 | 9.3754 | 1071969.8149 | 548939.0194 | 148990.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 338015.5176 | 3378575.3614
Valle Hermoso | 2698877 | 22.1167 | 59690.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46158.2056 | 70077.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 11197.3033 | 164728.4616 | 61.0359
Carrasco | -168784 | 16.6159 | -2804.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | -2804.495 | N/A
C. El Alto | 20526121 | 15.6406 | 321041.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304021.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 85160.3103 | 539903.0801 | 26.3032
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A. | 23056214 | 16.3916 | 377927.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350179.8472 | 70077.3818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96357.6136 | 701827.0467
Zongo | 38591379 | 17.8757 | 689848.505 | 0 | 116211.8403 | 9.5182 | 1106133.074 | 0 | 0 | 3.1751 | 122532.4522 | 0.16512 | 6372.4015 | 0.6985 | 26956.0782 | 0.11013 | 4249.8756 | 0 | 0 | 1635870.7714 | 42.3895
Huaji | 1574029 | 17.2741 | 27189.9263 | 0 | 3417.2004 | 9.0282 | 30851.2792 | 0 | 0 | 3.1751 | 4997.7388 | 0.16512 | 259.9115 | 0.6985 | 1099.4593 | 0.11013 | 173.3399 | 0 | 0 | 51510.7558 | 32.7254
Cumbre | 5392468 | 17.7054 | 95475.765 | 0 | 28145.9593 | 9.3551 | 263308.9093 | 0 | 0 | 3.1751 | 17121.76 | 0.16512 | 890.4313 | 0.6985 | 3766.6389 | 0.11013 | 593.8455 | 0 | 0 | 336411.9986 | 62.3855
Miguillas | 6957936 | 17.7387 | 123424.61 | 0 | 18593 | 9.4895 | 176437.8692 | 0 | 0 | 3.1751 | 22092.3165 | 0.16512 | 1148.9292 | 0.6985 | 4860.1183 | 0.11013 | 766.2427 | 0 | 0 | 270994.8725 | 38.9476
TOTAL - COBEE BPCo | 52515812 | 17.822 | 935938.8063 | 0 | 166368 | 9.4774 | 1576731.1317 | 0 | 0 |  | 166744.2676 |  | 8671.6735 |  | 36682.2947 |  | 5783.3038 |  | 0 | 2294788.3984
CHACO ENERGIAS S.A. | 6181473 | 20.5445 | 126995.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528405.1175 | 0 | 3.1751 | 19626.9495 | 0.16512 | 1020.7157 | 0.6985 | 4317.7589 | 0.11013 | 680.7347 | 0 | 0 | 629754.0162 | 101.8777
RIO ELECTRICO S.A. | 5660579 | 16.8725 | 95508.1763 | 0 | 16586 | 9.5024 | 157607.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 23485.0347 | 229630.1421 | 40.5665
HB | 8042079 | 17.662 | 142039.2787 | 0 | 77395 | 8.8199 | 682614.2206 | 0 | 0 | 3.1751 | 25534.6061 | 0.16512 | 1327.9483 | 0.6985 | 5617.3922 | 0.11013 | 885.6339 | 0 | 0 | 791287.9189 | 98.3935
Kanata ARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1751 | 0 | 0.16512 | 0 | 0.6985 | 0 | 0.11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Kanata VHE | 802558 | 18.2854 | 14675.1087 | 0 | 7096 | 9.1788 | 65132.756 | 0 | 0 | 3.1751 | 2548.222 | 0.16512 | 132.5224 | 0.6985 | 560.5868 | 0.11013 | 88.3817 | 0 | 0 | 76478.1519 | 95.293
TOTAL SYNERGIA | 802558 | 18.2854 | 14675.1087 | 0 | 7096 | 9.1788 | 65132.756 | 0 | 0 |  | 2548.222 |  | 132.5224 |  | 560.5868 |  | 88.3817 |  | 0 | 76478.1519
GBE | 1126367 | 16.3625 | 18430.225 | 0 | 2366 | 9.2251 | 21826.6457 | 0 | 0 | 3.1751 | 3576.356 | 0.16512 | 185.9914 | 0.6985 | 786.7673 | 0.11013 | 124.0412 | 0 | 0 | 35583.7149 | 31.5916
SDB | 476645 | 18.0856 | 8620.415 | 0 | 1920 | 9.4893 | 18219.488 | 0 | 0 | 3.1751 | 1513.4075 | 0.16512 | 78.706 | 0.6985 | 332.9365 | 0.11013 | 52.4905 | 0 | 0 | 24862.3625 | 52.1612
Entre Ríos | -92725 | 16.6296 | -1541.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | -1541.9838 | N/A
Entre Ríos II | 141667754 | 17.0289 | 2412445.3825 | 0 | 199704 | 9.0906 | 1815438.192 | 147215.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 587761.8029 | 3787336.7891 | 26.7339
Del Sur | 129122251 | 16.3157 | 2106725.755 | 0 | 163280 | 9.0135 | 1471716.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 535712.0791 | 3042730.3889 | 23.5647
Warnes | 241799158 | 16.6469 | 4025210.3588 | 0 | 359055 | 9.2163 | 3309141.5949 | 175443.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 1003194.4816 | 6506601.3389 | 26.9091
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. | 512496438 | 16.6691 | 8542839.5125 | 0 | 722039 | 9.1357 | 6596296.4999 | 322658.8844 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2126668.3636 | 13335126.5331
C. Moxos | -28123 | 16.5927 | -466.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 16524.0325 | N/A
Misicuni ARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | N/A
Misicuni VHE | 14236275 | 17.2394 | 245424.8563 | 0 | 117600 | 9.1788 | 1079426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 59064.5254 | 1265787.2108 | 88.9128
Solar Oruro (Fase I) | 8510346 | 16.8153 | 143104.2087 | 333337.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 35308.3618 | 441133.1395 | 51.8349
Solar Oruro (Fase II) | 8891091 | 16.7981 | 149353.2112 | 327010.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 36888.0252 | 439475.9161 | 49.4288
Eólica Warnes | 6110249 | 15.9759 | 97616.6288 | 409656.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 25350.6593 | 481922.1119 | 78.8711
Eólica San Julián | 9647107 | 15.9306 | 153684.5138 | 427662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 40024.6411 | 541322.5827 | 56.1124
Eólica El Dorado | 19792872 | 16.1293 | 319245.4188 | 848722.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 82118.1518 | 1085849.3582 | 54.8606
TOTAL ENDE GEN. | 67159817 | 16.4974 | 1107962.2012 | 2346388.9663 | 117600 | 9.1788 | 1079426.88 | 16990.6688 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 278754.3646 | 4272014.3517
Aguaí Energia | 16384313 | 16.1649 | 264850.7288 | 0 | 24253 | 9.2358 | 223996.6166 | 0 | 0 | 3.1751 | 52022.2418 | 0.16512 | 2705.4597 | 0.6985 | 11444.4426 | 0.11013 | 1804.3225 | 0 | 0 | 420870.8788 | 25.6874
Aguai (Autoproductor) | 1952157 | 16.119 | 31466.8625 | 0 | 2799 | 9.2385 | 25858.6249 | 0 | 0 | 3.1751 | 6198.3425 | 0.16512 | 322.3499 | 0.6985 | 1363.5817 | 0.11013 | 214.9813 | 0 | 0 | 49226.232 | 25.2163
TOTAL - AGUAI ENERGIA S.A. | 18336470 | 16.16 | 296317.5912 | 0 | 27052 | 9.2361 | 249855.2415 | 0 | 0 | 0 | 58220.5843 | 0 | 3027.8096 | 0 | 12808.0243 | 0 | 2019.3038 | 0 | 0 | 470097.1108 | 0
TOTALES | 837081890 | 16.814 | 14074736.5325 | 3018892.7237 | 1528073 | 9.1462 | 13976047.7252 | 1767173.5373 | 219067.7052 |  | 277764.3929 |  | 14445.3668 |  | 61105.7607 |  | 9633.8896 |  | 3111410.9187 | 29581557.8952 | 35.3389
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio | 6.96 | Bs/US$